附表6

雷电防护装置检测资质现场考核记录表

被评审单位：                                考核时间：     年    月   日

| 现场考核记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 基本情况 | 存在问题描述 |
| 一、组织机构及场所情况 | 1.独立法人：是/否 |  |
|  | 2.实际经营地址与证照上的地址：一致/不一致 |  |
|  | 3.办公场所产权证明：有/无,办公场所租赁合同：有/无 面积： m2 |  |
| 二、专业技术人员情况 | 1.专业技术人员数量：高级工程师 人，工程师 人；专业达到/未达到资质等级要求 |  |
|  | 2.技术负责人具备相应资质等级要求的雷电防护装置检测专业知识和能力，从事雷电防护装置检测、防雷工程设计施工等工作 年 |  |
|  | 3.理论考试成绩如下（列出所有参加考试人员笔试成绩）： |  |
| 三、仪器设备情况 | 1.仪器设备保管场所：独立/不独立,面积：m2 |  |
|  | 2.仪器设备管理制度：有/无，实施：到位/不到位 |  |
|  | 3.检测仪器设备档案内容：完整/不完整 |  |
|  | 4.仪器设备领用、归还仪器设备记录完整齐全：是/否 |  |
|  | 5.检测仪器设备数量、检定（校准）状态、主要性能要求 激光测距仪：满足/不满足； 测厚仪：满足/不满足； 经纬仪：满足/不满足； 拉力计：满足/不满足； 可燃气体测试仪：满足/不满足； 接地电阻测试仪：满足/不满足； 土壤电阻率测试仪：满足/不满足要求 等电位测试仪：满足/不满足；环路电阻测试仪：满足/不满足； 防雷元件测试仪：满足/不满足；绝缘电阻测试仪：满足/不满足； 表面阻抗测试仪：满足/不满足；静电电位测试仪：满足/不满足； 数字万用表：满足/不满足； 标准电阻：满足/不满足； 钢卷尺：满足/不满足； 游标卡尺：满足/不满足； 大地网测试仪：满足/不满足； 防爆对讲机：满足/不满足求 |  |
| 四、质量管理情况 | 1.质量管理手册科学合理、切实可行：是/否，人手一册并受控：是/否 |  |
|  | 2.质量控制措施有效执行：是/否 |  |
|  | 3.内控制度：健全/不健全 |  |
| 五、档案管理情况 | 1.档案保管场所：独立/不独立,面积：m2 |  |
|  | 2.档案管理制度：有/无，实施：到位/不到位 |  |
|  | 3.档案专人管理、专柜存放：是/否 |  |
|  | 4.有关防雷法律、法规、规范、标准等文件齐全并受控：是/否 |  |
|  | 5.档案按规定期限保存，内容完整：是/否 |  |
|  | 6.档案收发、查阅、出借登记记录完整齐全：是/否 |  |
| 六、安全生产情况 | 1.安全生产制度：有/无，实施：到位/不到位 |  |
|  | 2.设有安全监督检查岗位并明确职责和人员：是/否 |  |
|  | 3.事故应急预案：有/无，实施：到位/不到位 |  |
|  | 4.安全防护装备的配备齐全、使用规范：是/否 |  |
|  | 5.近3年内雷电防护装置检测活动中未发生过安全事故：是/否 |  |
|  | 6.近3年内开展的雷电防护装置检测项目未因检测质量问题发生雷灾事故：是/否 |  |
| 七、技术能力情况 | 1.检测仪器设备调试使用规范正确：是/否 |  |
|  | 2.检测流程科学正确：是/否，检测操作熟练：是/否，检测项目全面：是/否，检测方法正确：是/否，测点选择合理：是/否，操作行为安全：是/否 |  |
|  | 3.检测标准适用正确：是/否 |  |
|  | 4.检测原始记录填写完整、检测报告编制规范：是/否 |  |
|  | 5.对检测数据进行正确处理并得出检测结论：是/否 |  |
|  | 6.检测结论全面准确：是/否 |  |
| 八、证明事项承诺情况 | 1.采取证明事项承诺：是/否 |  |
|  | 2.承诺事项经核实符合要求：是/否 |  |
| 九、被考核单位签字、盖章： 年 月 日 |  |  |
| 十、考核人员签名： 年 月 日 |  |  |