关于对部分消防产品不合格情况的通报

根据部局、总队前期通报情况汇总，现将近期来不合格消防产品情况通报如下：

1. 江西长久消防器材有限公司生产的过滤式消防自救呼吸器，证书编号：2021 0818 1500 1253，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2022年3月14日暂停证书。
2. 江西巨峰消防器材有限公司生产的简易型水基型灭火器，证书编号：2021 0818 1000 0038，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2021年3月29日暂停证书。
3. 江西哲霆科技有限公司生产的化学氧消防自救呼吸器，证书编号：2020 0818 1500 0714、2020 0818 1500 0715，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2022年3月29日暂停证书。
4. 江西玉山消防器材厂生产的手提式干粉灭火器，证书编号：2015 0818 1000 0708、2015 0818 1000 0709、2015 0818 1000 0710、2015 0818 1000 0712、2015 0818 1000 0713、2015 0818 1000 0714，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2022年3月31日暂停证书。

此通报。

 景德镇市消防救援支队

 2022年4月26日







