关于对部分消防产品不合格情况的通报

根据部局、总队前期通报情况汇总，现将近期来不合格消防产品情况通报如下：

一、福建省四海消防科技有限公司QZ3.5/7.5消防水枪，检验不合格编号：Gn202302032，经抽样送检结果为不合格。

二、南安市贵顺消防器材有限公司KD65型消防接口，检验不合格编号：Gn202302092，经抽样送检结果为不合格。

三、泉州市百应消防科技有限公司T-ZSTZ 80-68℃Q5洒水喷头，检验不合格编号：Gn202302152，经抽样送检结果为不合格。

四、湖北及安盾消防科技有限公司QRRO.01GW/S自动灭火贴，检验不合格编号：Gn202304411，经抽样送检结果为不合格。

此通报。

景德镇市消防救援支队

2023年9月15日