2024年关于对部分消防产品不合格情况的通报

（第1次通报）

根据部局、总队前期情况汇总，现将2024年上半年以来不合格消防产品情况通报如下：

- 江西追火消防设备有限公司生产的手提式干粉灭火器，证书编号：2023081810000471，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2024年2月28日暂停证书。

- 江西超赞消防科技有限公司生产的手提式干粉灭火器，证书编号：2023081810000848、2023081810000850、2023081810000851，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2024年2月23日撤销证书。

- 江西超赞消防科技有限公司生产的手提式干粉灭火器，证书编号：2023081810000847、2023081810000849、2023081810000852、2023081810000853和推车式干粉灭火器，证书编号：2023081810000846、2023081810000854、2023081810000855，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2024年2月23日暂停证书。

- 江西省荣鑫消防设备有限公司生产的手提式干粉灭火器，证书编号：2023081810000985、2023081810000988、2023081810000990和推车式干粉灭火器，证书编号：2023081810000989，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2024年2月23日暂停证书。

- 江西省荣鑫消防设备有限公司生产的手提式干粉灭火器，证书编号：2023081810000986、2023081810000987，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2023年2月23日撤销证书。

- 江西省荣鑫消防设备有限公司生产的手提式干粉灭火器，证书编号：2023081810000985，经应急管理部消防产品合格评定中心行业抽查结果为不合格，自2024年2月27日撤销证书。

- 此通报。

- 景德镇市消防救援支队

- 2024年5月16日

- 应急管理部消防产品合格评定中心

应急消评业[2024]2275号

通    知

江西追火消防设备有限公司：

贵单位所持有的如下产品认证证书：

| 序号 | 产品名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000471 |

经过我中心技术评定，决定予以暂停。

暂停原因：  地方监督抽查不合格

有关证书暂停信息，我中心将在中国消防产品信息网

www.cccf.com.cn 、认监委www.cnca.gov.cn  和全国认证认可信息

公共服务平台 http://cx . cnca . cn上予以公布。

自即日起，贵单位应停止使用上述证书，停止在产品及其包装、 广告、产品介绍，等宣传材料中使用和标注认证标志，停止使用包

含产品认证内容的所有广告，不得出厂销售认证证书覆盖的产品，

并应对有缺陷或安全隐患的认证产品采取纠正措施。

专此通知。

2024年02月28日

抄送： 江西省市场监督管理局，

江西省消防总队。

应急管理部消防产品合格评定中心

通

江西超赞消防科技有限公司：

应急消评业[2024]1963号 知

你单位所持有的如下产品证书：

| 序号 | 产品名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000848 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000850 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000851 |

经过我中心技术评定，决定予以撤销。

撤销原因：  地方监督抽查不合格

有关证书撤销信息，我中心将在中国消防产品信息网

www.cccf.com.cn、认监委www.cnca.gov.cn 和全国认证认可信息

公共服务平台 http://cx.cnca.cn      上予以公布。

自即日起，贵单位应停止使用上述证书，停止在产品及其包装、 广告、产品介绍等宣传材料中使用和标注认证标志，停止使用包含 产品认证内容的所有广告，不得出厂销售或在其他经营活动中使用

认证证书覆盖的产品，并应对有缺陷或安全隐患的认证产品采取纠

正措施。

专此通知。

2024年02月23日

抄送：江西省市场监督管理局，

江西省消防总队。

应急管理部消防产品合格评定中心

应急消评业[2024]1961 号

通    知

江西超赞消防科技有限公司：

贵单位所持有的如下产品认证证书：

| 序号 | 产品名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000846 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000847 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000849 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000852 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000853 |
| 6 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000854 |
| 7 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000855 |

经过我中心技术评定，决定予以暂停。

暂停原因：  地方监督抽查不合格

有关证书暂停信息，我中心将在中国消防产品信息网

www.cccf.com.cn、认监委www.cnca.gov.cn 和全国认证认可信息

公共服务平台 http://cx.cnca.cn      上予以公布。

自即日起，贵单位应停止使用上述证书，停止在产品及其包装、 广告、产品介绍，等宣传材料中使用和标注认证标志，停止使用包

含产品认证内容的所有广告，不得出厂销售认证证书覆盖的产品，

并应对有缺陷或安全隐患的认证产品采取纠正措施。

专此通知。

抄送： 江西省市场监督管理局，

江西省消防总队。

2 0 2 4 年 0 2 月 2 3 日

应急管理部消防产品合格评定中心

应急消评业[2024]1965号

通    知

江西省荣鑫消防设备有限公司：

贵单位所持有的如下产品认证证书：

| 序号 | 产品名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000985 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000988 |
| 3 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000989 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000990 |

经过我中心技术评定，决定予以暂停。

暂停原因：  地方监督抽查不合格

有关证书暂停信息，我中心将在中国消防产品信息网

www.cccf.com.cn、认监委www.cnca.gov.cn和全国认证认可信息

公共服务平台 http://cx.cnca.cn上予以公布。

自即日起，贵单位应停止使用上述证书，停止在产品及其包装、

广告、产品介绍，等宣传材料中使用和标注认证标志，停止使用包

含产品认证内容的所有广告，不得出厂销售认证证书覆盖的产品

并应对有缺陷或安全隐患的认证产品采取纠正措施

专此通知。                  2024年02月23日

抄送： 江西省市场监督管理局，

江西省消防总队。

应急管理部消防产品合格评定中心

应急消评业[2024]1966号 通    知

江西省荣鑫消防设备有限公司：

你单位所持有的如下产品证书：

| 序号 | 产品名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000986 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000987 |

经过我中心技术评定，决定予以撤销。

撤销原因：  地方监督抽查不合格

有关证书撤销信息，我中心将在中国消防产品信息网

www.cccf.com.cn、认监委www.cnca.gov.cn和全国认证认可信息

公共服务平台 http://cx.cnca.cn     上予以公布。

自即日起，贵单位应停止使用上述证书，停止在产品及其包装、 广告、产品介绍等宣传材料中使用和标注认证标志，停止使用包含 产品认证内容的所有广告，不得出厂销售或在其他经营活动中使用

认证证书覆盖的产品，并应对有缺陷或安全隐患的认证产品采取纠

正措施。

专此通知。

2024年02月23日

抄送：江西省市场监督管理局，

江西省消防总队。

应急管理部消防产品合格评定中心

通

江西省荣鑫消防设备有限公司：

你单位所持有的如下产品证书：

应急消评业[2024]2228 号

知

| 序号 | 产品名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手提式于粉灭火器 | 2023081810000985 |

经过我中心技术评定，决定予以撤销。

撤销原因： 地方监督抽查不合格

有关证书撤销信息，我中心将在中国消防产品信息网

www.cccf.com.cn、认监委www.cnca.gov.cn和全国认证认可信息

公共服务平台http://cx.cnca.cn    上予以公布。

自即日起，贵单位应停止使用上述证书，停止在产品及其包装、 广告、产品介绍等宣传材料中使用和标注认证标志，停止使用包含 产品认证内容的所有广告，不得出厂销售或在其他经营活动中使用

认证证书覆盖的产品，并应对有缺陷或安全隐患的认证产品采取纠

正措施。

专此通知。

2024年02月27日

抄送：江西省市场监督管理局，

江西省消防总队。

应急管理部消防产品合格评定中心

通

江西超赞消防科技有限公司：

你单位所持有的如下产品证书：

应急消评业[2024]2232 号

知

| 序号 | 产品名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000849 |
| 2 | 手提式于粉灭火器 | 2023081810000852 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000853 |

经过我中心技术评定，决定予以撤销。

撤销原因： 地方监督抽查不合格

有关证书撤销信息，我中心将在中国消防产品信息网

www.cccf.com.cn、认监委www.cnca.gov.cn和全国认证认可信息

公共服务平台http://cx.cnca. cn上予以公布。

自即日起，贵单位应停止使用上述证书，停止在产品及其包装、 广告、产品介绍等宣传材料中使用和标注认证标志，停止使用包含 产品认证内容的所有广告，不得出厂销售或在其他经营活动中使用

认证证书覆盖的产品，并应对有缺陷或安全隐患的认证产品采取纠

正措施。

专此通知。

2024年02月27日

抄送：江西省市场监督管理局，

江西省消防总队。