景德镇市发展和改革委员会

景发改审投资字〔2022〕32号

关于景德镇陶溪川旅游景区开发项目（三期）初步设计的批复

景德镇陶邑文化发展有限公司：

报来《关于审批景德镇陶溪川旅游景区开发项目（三期）初步设计批复的函》（景陶文旅函〔2022〕11号）收悉。根据《关于景德镇陶溪川旅游景区开发项目（三期）可行性研究报告的批复（代项目建议书）》（景发改审社会字〔2020〕165号）、《关于同意调整景德镇陶溪川旅游景区开发项目（三期）可行性研究报告的批复》（景发改审社会字〔2021〕28号）以及《建设工程（建筑）规划设计方案审定通知书》（景规报审2021第（032）号）的建设内容以及相关专家对该项目初步设计审查结果，经研究，基本同意该项目初步设计报告，并就有关事项批复如下：

一、建设地点：景德镇陶溪川旅游景区开发项目（三期）（项目代码：2020-360200-47-01-041799）位于景德镇朝阳路。

二、建设内容：项目用地面积 79508.44 ㎡，总建筑面积 174452.58㎡，其中：地上建筑面积84476.44㎡、地下商业面积41277.23㎡、地下车库及设备用房建筑面积48699.29㎡，包括工坊、博物馆等配套商业工程。机动车停车位1004个、非机动车停车位3764个。

三、总平面布置基本可行。下阶段应结合规划和使用要求优化总平面布置，优化调整交通组织，完善场地竖向设计；博物馆库房区墙体材料、开口分部以及地下室防水措施等安防设计内容要满足规范要求。补充完善绿色建筑、海绵城市设计专篇。

四、基础及结构设计基本合理。下阶段应合理确定基础选型，优化、完善各单体建筑基础设计。复核、优化梁、板、柱截面设计；明确地下室抗浮水位，优化基坑支护设计，优化地下室后浇带设置，确保地下室防裂、防渗透。

五、给排水设计基本符合相关规定。 下阶段应进一步优化、完善消防水池和污水集水池的设置，展厅等部位应按照高大空间场所设置喷淋系统。博物馆灭火器应按照严重危险等级设计管线敷设高度应满足建筑层高需求，优化完善给排水设计。

六、电气专业设计基本合理。下阶段应进一步复核计算用电负荷，根据各单体建筑使用功能要求优化、调整各功能区用电负荷等级，落实供电电源，优化供配电设计；在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志。完善、细化建筑智能化设计。

七、原则同意消防、环保及人防设计。下阶段应按照有关规定，完善相关专项审批手续，并按专项批复要求进一步完善相关设计，落实具体措施。

八、工程总投资:经核定，本项目工程概算总投资153671.00万元(含土地费)，其中工程建安费102889.31万元，其他分项见附表。

请项目单位、设计单位按专家组审查意见进一步优化、完善设计。并严格按照批复要求实施，不得擅自改变建设内容、规模和标准和建设方案，严格按照批复概算控制投资。

九、本批复有效期为二年，需要延期的请在二年期限届满的三十个工作日前，向我委申请延期。本批复只能延期一次，延期期限最长不得超过一年。国家另有规定的，依照其规定执行。

特此批复

附件：工程概算核定表

2022年4月21日

附件：

工程概算核定表

工程名称：景德镇陶溪川旅游景区开发项目（三期）

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 | 102889.31 |  |
| 1 | 博物馆 | 14321.73 |  |
| 2 | 配套商业工程 | 29432 |  |
| 3 | A04工坊 | 4493.44 |  |
| 4 | A05A06工坊 | 8627.84 |  |
| 5 | A07工坊 | 3565.54 |  |
| 6 | A08工坊 | 2209.16 |  |
| 7 | 地下车库及地下商业工程 | 30755.32 |  |
| 8 | 室外工程 | 9484.28 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 40854.38 |  |
| 1 | 建设用地费 | 30739.5 |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 946.25 |  |
| 3 | 建设工程监理费 | 812 |  |
| 4 | 前期工作费 | 200.55 |  |
| 5 | 工程勘察费 | 170 |  |
| 6 | 工程设计费 | 4920 |  |
| 7 | 环境影响咨询服务费 | 30 |  |
| 8 | 场地准备费及临时设施费 | 1653.33 |  |
| 9 | 工程保险费 | 609.37 |  |
| 10 | 招标代理服务费 | 68.17 |  |
| 11 | 施工图审查费 | 42.71 |  |
| 12 | 造价咨询费 | 359.73 |  |
| 13 | 桩基检测费 | 4.80 |  |
| 14 | 前期咨询费 | 28.37 |  |
| 15 | 品牌签订技术服务费 | 169.6 |  |
| 16 | 地质灾害危险性评价费 | 20.00 |  |
| 17 | 绿建评价费 | 30.00 |  |
| 18 | 水土保持方案编制 | 50.00 |  |
| 三 | 基本预备费 | 4327.31 |  |
| 四 | 建设期利息 | 5600.00 |  |
| 六 | 概算总投资 | 153671.00 |  |

景德镇市发展和改革委员会                    2022年4月21日印发