景德镇市第一幼儿园厕所管理制度

一、厕所必须切实加强管理，落实专人负责清洁卫生和设施维护工作。

二、厕所应每天打扫二次，保持地面、便槽、洗水池内无垃圾杂物。

三、厕所应确保正常供水，每次如厕完自觉冲水。

四、每周两次以上对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。

五、经常检查公共厕所供水和水冲设施，发现损坏及时维修。定期清理化粪池和出口通道，保证畅通无堵塞。

六、师幼要文明如厕，爱护厕所设施，讲究清洁卫生，节约用水。大小便要入槽，便后要洗手，不随地吐痰，不乱抛杂物，不乱涂墙壁。

景德镇市第一幼儿园