学校消防隐患排查整治统计表

填报单位：(盖章)景德镇二十六中                             填报时间：2025.2.18

| 序号 | 单位场所名称 | 场所负责人及 联系方式 | 隐患 类型 | 隐患 描述 | 整改措施 | 是否销号 | 未销号隐患 整改时限 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景德镇市二十六中 | 朱俊波18007981266 | 消防设施 | 消防器材门窗损坏 | 消防器材门窗维修或更换 | 否 | 7 | 保卫科 |
| 2 | 景德镇市二十六中 | 朱俊波18007981266 | 消防控制室 | 消防控制室无持证人员值守 | 积极联系第三方，看如何完善消防控制室。 | 否 | 正在积极整改中 | 保卫科 |
| 说明：1. “隐患类型”主要包括安全责任、消防设施、隐蔽工程、用电设备、宿舍管理、生命通道、电动自行车、消防监控室、智慧消防(视频监空)系统、应急演练十个类别。 2.县市区各学校将此表报送至县市区教体局，各县市区将此表汇总后，填入附件2表格，报送至市教体局，市教体局汇总报送至省教育厅。 3.市直学校将此表报送至市教体局安稳办。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

学校主要领导签名：                                       具体负责人签名：