景德镇市田家炳中学消防安全制度

（2025年12月修订）

一、总则

为加强学校消防安全管理，预防火灾事故，保障师生生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》及相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。

二、组织机构：

2.1消防安全领导小组

组长：书记、校长

副组长：分管安全副校长

成员：各处室主任、年级组长

下设工作小组：成员为各处室工作人员、教辅人员及保安

2.2消防安全管理人

指定专人负责日常消防安全管理工作，履行以下职责：

- 组织实施日常消防安全管理工作

- 组织制定消防安全制度和操作规程

- 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改

- 组织管理消防设施、器材和消防安全标志

三、消防安全责任

3.1 校长职责

全面负责学校消防安全工作，是学校消防安全第一责任人。

3.2 分管副校长职责

具体负责组织实施学校消防安全管理工作。

3.3 各部门职责

- 教务处：负责教学楼消防安全管理

- 总务处：负责食堂、实验室消防安全管理

- 政教处：负责学生消防安全教育

- 年级组：负责本年级消防安全日常管理

四、消防设施管理

4.1 消防设施配置

学校各建筑按标准配置消防设施：

- 教学楼：每层配置灭火器、应急照明、疏散指示标志

- 实验室：配置专用灭火器材，设置通风设施

- 食堂：配置灭火毯、燃气报警装置

4.2 设施维护

- 灭火器：每月检查压力，每年维修检测

- 应急照明：每月测试功能，每季度充电维护

- 消防通道：保持畅通，严禁堆放杂物

五、日常管理规定

5.1 用火用电管理

- 严禁私拉乱接电线

- 实验室使用明火必须专人监管

- 食堂燃气设备定期检测维护

5.2 易燃易爆物品管理

- 实验室化学品分类存放，限量储存

- 建立使用登记制度

- 配置专用储存柜

5.3 安全疏散管理

- 保持疏散通道、安全出口畅通

- 疏散门向外开启，不得上锁

- 设置明显的疏散指示标志

六、消防宣传教育

6.1 师生教育

- 每学期开展消防安全知识教育

- 组织师生参加消防演练

- 开展"消防安全宣传月"活动

6.2 员工培训

- 新员工上岗前进行消防安全培训

- 每年组织消防知识培训

- 重点岗位人员持证上岗

七、应急处置

7.1 应急预案

制定火灾应急预案，明确：

- 报警程序

- 疏散路线

- 人员分工

- 救援措施

7.2 应急演练

每学期至少组织一次消防应急演练，提高师生应急处置能力。

八、奖惩制度

对在消防安全工作中表现突出的部门和个人给予表彰奖励；对违反消防安全制度的行为，视情节轻重给予相应处理。